一卡通系统维保服务

一、项目概况

西华大学一卡通系统于2012年建设，2020年小版本升级。升级内容涵盖了：学校餐饮消费、教工餐厅、宿舍淋浴、宿舍人脸门禁以及自助信息化业务系统，多年来运行情况良好，满足了数字化校园阶段信息化建设预期。2022年12月进行了系统大版本升级、硬件利旧，解决卡库账目不平，脱机消费问题。校园一卡通系统已经成为校内信息化应用必不可少的重要系统之一。因该系统为软硬件配合的专用信息系统，需要专业人员进行维护，且系统的服务质保即将到期，为了给在校广大师生提供更好的运维服务，拟继续对校园一卡通系统维保服务项目进行公开招标，服务期限为至合同签订日起一年。

二、投标供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：由采购人或采购代理机构在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

10、其他资格要求：无。

三、项目清单（实质性要求）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通系统维保服务 | 1 | 年 | 软件和信息技术服务业 |

四、技术规格及要求

1、一卡通系统维护软件、应用子系统及硬件数量清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户管理 | 1 | 套 |
| 2 | 商户日常管理 | 1 | 套 |
| 3 | 设备管理 | 1 | 套 |
| 4 | 虚拟卡管理 | 1 | 套 |
| 5 | 卡务管理 | 1 | 套 |
| 6 | 财务清算 | 1 | 套 |
| 7 | 后台管理 | 1 | 套 |
| 8 | 信用管理 | 1 | 套 |
| 9 | 产品管理 | 1 | 套 |
| 10 | 认证服务 | 1 | 套 |
| 11 | 门禁管理平台 | 1 | 套 |
| 12 | 人脸认证平台 | 1 | 套 |
| 13 | 消息管理平台 | 1 | 套 |
| 14 | 开放平台 | 1 | 套 |
| 15 | 移动服务平台 | 1 | 套 |
| 16 | 支付服务平台 | 1 | 套 |
| 17 | 运维监控平台 | 1 | 套 |
| 18 | 数字桌面 | 1 | 套 |
| 19 | 消费POS机 | 442 | 台 |
| 20 | 消费POS网络维护、检修 | 442 | 项 |
| 21 | 人脸识别门禁 | 100 | 套 |
| 22 | 人脸识别门禁网络维护、检修 | 100 | 项 |

五、技术服务要求

★1、硬件设备维护：原有硬件设备版本维护及升级。定期巡检，及时发现和处理可能出现的硬件问题，尽量保证设备连续稳定运行。巡检内容主要包括：

（1）检查主要设备各部件运行和外围设备的运行情况；

（2）检查所有连接接口、交换机、电源等可能导致设备故障的的敏感备件；

（3）协助信息中心解决和分析日常设备运行中出现的问题；

（4）提供所有设备的故障诊断、维护。

★2、软件维护：原有日常版本维护及升级。定期对一卡通系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务能正常稳定地运行。具体需求为：

（1）系统性能检查；

（2）提供软件系统包括一卡通系统系统小版本免费优化及升级；

（3）一卡通数据库数据的常规备份及灾难恢复；

（4）软件故障的及时解决。

★3、接口服务

（1）包含：现有已对接系统的接口维护，（如：一卡通与学校数据中心对接维护，及时检验数据的通畅性，一卡通与图书馆系统对接维护完成借书扣费、教务系统接口对接完成自助打印、西华易班接口对接维护完成西华易班的一卡通余额查询，消费，充值等）。（供应商应提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（2）供应商应根据学校要求完成一卡通相关的其他系统的相关服务对接，并保证功能健全满足学校的使用管理要求。（供应商应提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

★4、售后服务要求

（1）供应商有完善的技术支持与服务体系，指派1名运维工程师以驻场形式提供运维服务，为采购人提供操作使用培训和技术支持服务，及时响应包括电话咨询、现场服务、技术支持等需求。

（2）供应商须提供5*8小时驻场服务，驻场时间为每天9:00至18:00。在非驻场服务时间段，运维工程师需在20分钟内响应、处理突发故障。在重要事件（如：新生入学、集中离校、大型会议、标准化考试、大型活动等）技术保障期间，服从调度配合完成保障任务。

（3）供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，7*24小时值守的售后服务专门电话，为采购人提供技术援助电话解答系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。无论因何种原因发生何种故障，成交供应商应在接到维修通知后0.5小时内响应，2小时内解决问题，24小时内保证设备系统的正常运转。

（4）服务期内，供应商的问题处理，一次性解决率不得低于90%，每周不少于1次巡检检查，并每周出具巡检报告；每周不少于1次运维分析，并每季度出具分析报告。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

（5）服务期内，重大事件（WEB服务无法连接，无法充值及办卡业务、200人以上的刷卡失败，含门禁和刷卡消费等大范围系统故障；消费数据48小时及以上无法上传）发生个数，每年不得超过4个，超过的，采购人有权终止合同，相关损失由成交供应商承担。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

★5、运维服务要求

| 编号 | 运维服务流程 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务报告 | 每季出具服务报告 | 每季或不定期执行 |
| 2 | 系统巡检 | 出具巡检报告 | 根据服务级别协议定 |
| 3 | 客户满意度 | ≥95% | 每年或不定期执行 |

★6、服务质量跟踪

采购人如对成交供应商所指派工程师的服务不满意（包括技术能力、服务态度等），有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，成交供应商应无条件予以执行。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

7、其他相关要求

（1）了解用户设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

（2）准备技术服务工具、技术服务资料、交通工具、必要的备件及软件。

（3）服务人员应遵循甲方相关管理制度的规定。

（4） 驻场校园一卡通系统技术人员在接到故障申告后，根据故障现象对设备进行故障分析定位、测试、诊断，判断故障类型，并根据故障类型和用户的实际情况，决定进行远程协助或现场维护。当远程协助无法排除故障时，网络工程师需在20分钟内赶到故障现场，对故障进行进一步的分析和处理。对于校内的基础网络故障，工程师须优先保障用户的正常使用，对于业务系统相关的校园一卡通系统故障，工程师须保证优先实施业务恢复，在恢复业务的前提下，再进行彻底的故障修复。

8、学校一卡通所涉及的主要备品备件服务明细

| 序号 | 系统名称 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消费系统 | A711/A811/A732/A832主板 | A711/A811/A732/A832 | 10 |
| 2 |  | A711/A811/A732/A832电源主板 | A711/A811/A732/A832-M1 | 20 |
| 3 |  | A711/A811/A732/A832显示板 | A711/A811/A732/A832 | 10 |
| 4 |  | A711/A811/A732/A832机械键盘组件 | 键盘 | 100 |
| 5 |  | A711/A811/A732/A832接口板 | A711/A811/A732/A832-COM-01 | 30 |
| 6 |  | A711/A811/A732/A832通讯板 | A711/A811/A732/A832-TCP | 20 |
| 7 |  | A711/A811/A732/A832摄像头转接板模块（带摄像头） | A711/A811/A732/A832摄像头转接板模块（带摄像头） | 10 |
| 8 |  | A711/A811/A732/A832触摸交互模块 | A711/A811/A732/A832触摸交互模块 | 10 |
| 9 |  | A732/A832电源适配器 | 12V-3A | 20 |
| 10 |  | 消费机电池 | 18650电池 | 100 |
| 11 | 门禁系统 | 闭门器 | 500KG闭门器 | 5 |
| 12 |  | 开门按钮 | 开门按钮 | 50 |
| 13 |  | 电磁锁 | 双门 | 100 |
| 14 |  | F961主板 | F961 | 30 |
| 15 |  | F961触摸交互模块组 | F961 | 10 |
| 16 |  | F961接口板 | F961-C | 5 |
| 17 |  | F961网口控制排线 | 网口485接口线 | 5 |
| 18 |  | F961电源适配器 | 12V-5A | 10 |

以上为学校使用的系统所涉及的主要配件，供供应商参考，供应商应提供不低于上述产品性能的同类产品用于更换，且服务期满后该批备件留置于学校备件库。

注：带★项条款为实质性要求和条件，不允许负偏离。

★六、商务要求

- 服务地点：西华大学信息化中心校园卡管理中心；

- 驻场服务时间：上午9:00-13：00，下午14:00-18:00。

- 服务期限：合同签订生效之日起1年内。

- 需提供一份承诺函，承诺在中标后合同签订日之前能够提供采购方一卡通系统平台原厂数字授权证明。

- 签订保密协议。

- 付款方式：

1、签定合同前，供应商向采购人支付合同总金额的5%为履约保证金。

2、签定合同后10个工作日内，支付合同总金额的60%给成交供应商；

3、验收通过后10个工作日内，支付合同总金额的40%给成交供应商；

4、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 验收：

供应商在完成项目后，5个工作日内向采购单位提交验收申请，采购单位在收到验收申请后15个工作日内按照采购单位相关规定组织开展项目验收工作，。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

七、报价要求

1、本项目采购预算为30万元，最高限价30万。投标人的报价若超过项目采购预算最高限价的，其投标为无效投标 。投标人应按照《开标一览表》格式进行报价。

2、评标依据服务报价包含提供备品备件服务、人员服务、接口服务、系统服务总价，仅用于项目评审。

3、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

4、投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

5、本次招标为整体招标，投标人必须对招标项目的所有内容及服务进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。

6、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

八、违约责任

- 由于服务方单方面原因，不能按期履行服务条款，服务方除继续提供服务外，应向校方支付违约金（违约金不超过双方就导致索赔的有关服务所支付或收取的服务费）。具体如下：

| 序号 | 故障等级 | 未按合同要求时限履行每达到以下次数 | 中标人支付给校方违约金（合同总金额百分比） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 2 | 1% |
| 2 | 二级 | 4 | 1% |
| 3 | 三级 | 8 | 1% |

注：1、多条款未能履行按条款计算次数，且同一条款不同时段未能履行的按时段计算次数。

2、如因服务器、网络、操作系统、数据库等环境问题或变更导致的应用故障不在扣款约定范围内，如：

- 由于采购人停电，进水，UPS电力中断导致的硬盘/硬件损坏而引起的应用故障；

- 由于采购人误操作引起的应用故障；

- 由于采购人数据库（含服务器、操作系统、rac服务）异常引起的应用故障；

- 由于采购人非计划断电，不按流程中止/重启系统导致的应用故障。